市经信委关于开展常州市发热电企业2016年冬季

安全生产检查的通知

溧阳市经信局、金坛区经信局，各发热电企业：

为增强我市发热电企业安全生产意识，进一步提高安全生产管理水平，确保迎峰度冬工作顺利完成，经研究决定于12月22－23日对我市发热电企业安全生产情况进行检查。现将有关事项通知如下：

一、统一认识，增强意识。发热电企业的安全生产不仅关系到企业自身的稳定、效益和发展，而且直接影响到广大电力用户和热用户的利益和安全，影响国民经济的健康发展、社会秩序的稳定和人民日常生产生活。因此安全生产是一项持之以恒的工作，必须把其作为一项经常化、日常化的基础工作来抓，最终实行安全生产的制度化、标准化、规范化。

二、加强组织，落实职责。各辖市、区电力行政主管部门要高度重视，督促好本地的发热电企业对安全生产的自查工作。各企业主要领导要亲自负责，切实履行安全生产第一责任人的职责，确定安全生产专职人员，根据我市《2016年地方发热电企业安全生产检查提纲》（见附件二）逐条对照检查、整改和落实，将自查整改情况于12月16日前报市经信委电力处。

三、组织抽查，抓好落实。市经信委将组织市安监局、供电公司、热电管理专家一起对全市的发热电企业进行抽查（见附件一）。重点听取企业自查汇报、查看台帐、生产现场检查，希望被抽检单位做好迎检准备。

联系人：周建荣    联系电话：85681280

附件一：市经信委2016年常州市发热电企业安全生产检查安排表

附件二：2016年地方发热电企业安全生产检查提纲

2016年11月11日

附件一：市经信委2016年常州市发热电企业安全生产检查安排表

|  | 12月22日（星期四） |  | 12月23日（星期五） |  | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 |  |
| 第一组 | 新港热电 | 绿色环保 | 广达热电 | 常州国电 | 许程伟 |
| 第二组 | 长江热能 | 光大国际 | 光华热电 | 东南热电 | 周建荣 |

附件二：2016年地方发热电企业安全生产检查提纲

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 存在的主要问题及整改意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 | 一是否根据《安全生产法》建立健全安全生产管理体制；二查各级安全生产责任制的制定、落实情况 |  |
| 2 | 安全生产检查执行情况 | 查安全生产检查制度的制定、安全检查开展情况及检查问题的整改情况 |  |
| 3 | 安全教育、培训工作 | 一查安全教育、培训计划的制定和落实、“安规”年度考试情况、特殊工种人员的教育、培训；二查是否定期组织开展相关的技术知识培训、考核。 |  |
| 4 | 安全活动开展和执行情况 | 安全学习、安全措施布置、事故分析及整改工作开展情况 |  |
| 5 | 技术监督管理 | 各项技术监督管理网络是否健全、监督计划是否制订及计划执行情况 |  |
| 6 | 规程、生产制度制订执行情况 | 规程、系统图是否齐全、有效并符合行业要求，规程、系统考试情况 |  |
| 7 | 安全合同、安全资质管理 | 检修及施工单位安全合同是否齐全、安全资质是否有效 |  |
| 8 | 反事故演习、事故预想和应急预案 | 查全厂性应急预案的制订和落实、专业事故预想编制及反事故演习开展情况 |  |
| 9 | “两票三制”执行和设备缺陷管理 | 工作票、操作票的合格率，“三制”执行和纪录情况，缺陷管理是否做到闭环 |  |
| 10 | 危险源管理 | 危险源（化学有毒物质、易燃易爆物品、锅炉压力容器控制等）管理是否制度完备、台帐齐全、标志清楚，存放是否符合要求 |  |
| 11 | 车辆交通管理 | 内部车辆管理制度是否建立与落实 |  |
| 12 | 事故调查开展情况 | 事故调查管理制度是否建立及执行情况 |  |
| 13 | 安全生产奖惩 | 安全生产奖惩规定是否建立及执行情况 |  |
| 14 | 电气设备技术台帐 | 有关图纸资料、台帐是否齐全（巡视、定期检修、预试、红外测温等） |  |
| 15 | 电气一次设备是否完好 | 有无漏油、腐蚀及其它重大缺陷 |  |
| 16 | 继电保护的配备 | 整定与试验是否符合要求 |  |
| 17 | 电气预防性试验 | 是否按规定进行 |  |
| 18 | 防雷、防污闪、接地网设施 | 避雷针、避雷器、接地网是否有试验记录，是否完好地投入运行；是否按计划进行清扫、盐密测量，并对悬式绝缘子进行测零工作；爬距不符要求的瓷瓶是否更换或采取防护措施 |  |
| 19 | 电缆孔洞、开关室、电缆层、电缆桥架封堵 | 是否有杂物、积油及其他易燃品，封堵及阻燃措施落实情况。 |  |
| 20 | 电气设备五防功能的设置、投用和管理 | 安装是否符合要求，连锁试验保护记录 |  |
| 21 | 档案管理 | 锅炉的年检报告、质量证明书；安全门、压力表校验报告；安装质量证明书；司炉名单，司炉证，电工证，电工进网作业许可证；上级单位特种设备现场安全监督检查纪录等 |  |
| 22 | 防火防爆责任制和消防管理制度 | 各级责任制制度是否齐全、消防、易燃易爆品、动火工作票等管理制度是否齐全，各项制度的落实情况，氧气、乙炔和其它易燃易爆品的使用和保管情况。 |  |
| 23 | 灭火应急预案 | 查资料和记录，及是否开展消防演练。 |  |
| 24 | 消防设施和器材 | 查看各类消防设施、器材的试验、维护、保养、更新台帐，抽查消防水系统、火灾报警系统以及各类消防器材的现场布置和完好情况。 |  |
| 25 | 防汛制度及预案 | 查相关制度和预案情况。 |  |
| 26 | 防冻、防寒、防滑 | 检查油、水、汽管道、阀门及有关设施的保温完好情况。有关道路、扶梯等防滑措施是否到位。 |  |
| 27 | 防小动物 | 查生产现场电缆夹层、隧道、电缆沟的进出处及盘、台的孔洞封堵情况。查各配电间、升压站的灭、驱小动物的投运情况。 |  |
| 28 | 特种设备(港吊、行车、固定悬挂吊、电梯、叉车、推煤机、装载机等) | 查许可使用证、定期检测、设备完好和操作人员持证上岗情况。 |  |
| 29 | 各类压力容器、安全阀 | 查许可使用证、定期校验记录、设备完好和操作人员特证上岗情况。 |  |
| 30 | 各类爬梯、安全帽、安全带 | 查企业规定、执行情况和完好情况，安全带定期试验记录 |  |
| 31 | 绝缘工具试验（绝缘靴、绝缘手套、验电笔、令克棒等） | 配备是否齐全，查定期试验记录。 |  |
| 32 | 电动工器具 | 检查试验台帐(每半年检测一次)、电动工器具保管状态。 |  |
| 33 | 生产区安全标志、设备遮栏情况 | 查生产区安全标志是否齐全；电气设备的遮栏是否完善 |  |
| 34 | 生产区域照明 | 查控制室、主厂房、开关室、煤场、楼梯等部位照明是否符合安全要求 |  |
| 35 | 生产区域梯台、楼板、地面状况 | 查钢斜梯、钢平台、楼板、地面孔洞的栏杆、盖板、护板是否齐全 |  |
| 36 | 生产现场管理情况 | 现场管理制度是否齐全、各项记录是否完备,运行日志记载是否正确 |  |
| 37 | 生产调度管理情况 | 严格服从电网统一调度，按调度指令执行 |  |
| 38 | 主设备停复役制度执行情况 | 主设备计划与非计划检修按规定执行，发生机组故障停运及时向市经贸委与供电公司报告 |  |
| 39 | 热电厂各项指标 | 热电比、热效率、热容比达到规定要求 |  |
| 40 | 生产统计工作 | 月报表按规定时间上报（每月2日前） |  |
| 41 | 供电标煤单耗 | 供电标煤单耗低于全市平均水平 |  |
| 42 | 供热标煤单耗 | 供热标煤单耗低于全市平均水平 |  |
| 43 | 供热系统热效率 | 热网管损低于全市平均水平 |  |
| 44 | 燃煤管理 | 是否建立健全燃煤管理制度、燃煤库存量是否达到7天以上 |  |
| 45 | 烟气排放 | 烟尘脱硫投入情况，及脱销、烟尘排放提标改造情况。 |  |
| 46 | 热网技术管理情况 | 建立健全热网基础资料（包括、用户、热网管线、热网建立维护等资料），并及时更新 |  |
| 47 | 热网生产管理 | 定期巡视维护热网、保障热网安全、经济、稳定运行 |  |
| 48 | 供热应急预案制订、落实情况 | 遇紧急情况需停汽、限汽，应有停汽、限汽应急预案，或有备用汽源 |  |
| 49 | 供热计量管理 | 热网计量仪表定期经法定计量机构检测鉴定 |  |
| 50 | 热电厂供热可靠性及供热质量 | 能对热用户不间断保证供汽质量指标 |  |
| 2016年地方自备电厂及光伏电站安全生产检查提纲 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 存在的主要问题及整改意见 |
| 1 | 安全生产责任制 | 一是否根据《安全生产法》建立健全安全生产管理体制；二查各级安全生产责任制的制定、落实情况 |  |
| 2 | 安全生产检查执行情况 | 查安全生产检查制度的制定、安全检查开展情况及检查问题的整改情况 |  |
| 3 | 安全教育、培训工作 | 一查安全教育、培训计划的制定和落实、“安规”年度考试情况、特殊工种人员的教育、培训；二查是否定期组织开展相关的技术知识培训、考核。 |  |
| 4 | 安全活动开展和执行情况 | 安全学习、安全措施布置、事故分析及整改工作开展情况 |  |
| 5 | 技术监督管理 | 各项技术监督管理网络是否健全、监督计划是否制订及计划执行情况 |  |
| 6 | 规程、生产制度制订执行情况 | 规程、系统图是否齐全、有效并符合行业要求，规程、系统考试情况 |  |
| 7 | 安全合同、安全资质管理 | 检修及施工单位安全合同是否齐全、安全资质是否有效 |  |
| 8 | 反事故演习、事故预想和应急预案 | 查全厂性应急预案的制订和落实、专业事故预想编制及反事故演习开展情况 |  |
| 9 | “两票三制”执行和设备缺陷管理 | 工作票、操作票的合格率，“三制”执行和纪录情况，缺陷管理是否做到闭环 |  |
| 10 | 危险源管理 | 危险源（化学有毒物质、易燃易爆物品、锅炉压力容器控制等）管理是否制度完备、台帐齐全、标志清楚，存放是否符合要求 | 光伏电站不查 |
| 11 | 事故调查开展情况 | 事故调查管理制度是否建立及执行情况 |  |
| 12 | 安全生产奖惩 | 安全生产奖惩规定是否建立及执行情况 |  |
| 13 | 电气设备技术台帐 | 有关图纸资料、台帐是否齐全（巡视、定期检修、预试、红外测温等） |  |
| 14 | 电气一次设备是否完好 | 有无漏油、腐蚀及其它重大缺陷 |  |
| 15 | 继电保护的配备 | 整定与试验是否符合要求 |  |
| 16 | 电气预防性试验 | 是否按规定进行 |  |
| 17 | 防雷、防污闪、接地网设施 | 避雷针、避雷器、接地网是否有试验记录，是否完好地投入运行；是否按计划进行清扫、盐密测量，并对悬式绝缘子进行测零工作；爬距不符要求的瓷瓶是否更换或采取防护措施 |  |
| 18 | 电缆孔洞、开关室、电缆层、电缆桥架封堵 | 是否有杂物、积油及其他易燃品，封堵及阻燃措施落实情况。 |  |
| 19 | 电气设备五防功能的设置、投用和管理 | 安装是否符合要求，连锁试验保护记录 |  |
| 20 | 档案管理 | 锅炉的年检报告、质量证明书；安全门、压力表校验报告；安装质量证明书；司炉名单，司炉证，电工证，电工进网作业许可证；上级单位特种设备现场安全监督检查纪录等 | 光伏电站查相关内容 |
| 21 | 防火防爆责任制和消防管理制度 | 各级责任制制度是否齐全、消防、易燃易爆品、动火工作票等管理制度是否齐全，各项制度的落实情况，氧气、乙炔和其它易燃易爆品的使用和保管情况。 | 光伏电站查相关内容 |
| 22 | 灭火应急预案 | 查资料和记录，及是否开展消防演练。 |  |
| 23 | 消防设施和器材 | 查看各类消防设施、器材的试验、维护、保养、更新台帐，抽查消防水系统、火灾报警系统以及各类消防器材的现场布置和完好情况。 |  |
| 24 | 防汛制度及预案 | 查相关制度和预案情况。 |  |
| 25 | 防冻、防寒、防滑 | 检查油、水、汽管道、阀门及有关设施的保温完好情况。有关道路、扶梯等防滑措施是否到位。 |  |
| 26 | 防小动物 | 查生产现场电缆夹层、隧道、电缆沟的进出处及盘、台的孔洞封堵情况。查各配电间、升压站的灭、驱小动物的投运情况。 |  |
| 27 | 特种设备(港吊、行车、固定悬挂吊、电梯、叉车、推煤机、装载机等) | 查许可使用证、定期检测、设备完好和操作人员持证上岗情况。 | 光伏电站不查 |
| 28 | 各类爬梯、安全帽、安全带 | 查企业规定、执行情况和完好情况，安全带定期试验记录 |  |
| 29 | 绝缘工具试验（绝缘靴、绝缘手套、验电笔、令克棒等） | 配备是否齐全，查定期试验记录。 |  |
| 30 | 电动工器具 | 检查试验台帐(每半年检测一次)、电动工器具保管状态。 |  |
| 31 | 生产区安全标志、设备遮栏情况 | 查生产区安全标志是否齐全；电气设备的遮栏是否完善 |  |
| 32 | 生产区域照明 | 查控制室、主厂房、开关室、煤场、楼梯等部位照明是否符合安全要求 |  |
| 33 | 生产区域梯台、楼板、地面状况 | 查钢斜梯、钢平台、楼板、地面孔洞的栏杆、盖板、护板是否齐全 |  |
| 34 | 生产现场管理情况 | 现场管理制度是否齐全、各项记录是否完备,运行日志记载是否正确 |  |
| 35 | 生产调度管理情况 | 严格服从电网统一调度，按调度指令执行 |  |
| 36 | 主设备停复役制度执行情况 | 主设备计划与非计划检修按规定执行，发生机组故障停运及时向市经贸委与供电公司报告 |  |
| 37 | 生产统计工作 | 月报表按规定时间上报（每月2日前） |  |